## Relatorio
MUNICIPIO DE CAICO
PROCESSO LICITATÓRIO : PP0432017
OBJETO DA LICITAÇÃO : Registro de Preços para possível aquisição gradativa de instrumental e equipamentos odontológicos.
NOME DO FORNECEDOR :
CNPJ DO FORNECEDOR :
ENDEREÇO DO FORNECEDOR :
EMAIL DO FORNECEDOR :
TELEFONE DO FORNECEDOR :
Lote 1 Registro de Preços para possível aquisição gradativa de instrumental e equipamentos odontológicos.
Item | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Marca | Preço Unitário | Total Item | Lote
1 | 450061 | AFASTADOR CIRURGICO DE MINESSOTA | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
2 | 5028 | AFASTADOR DE FARABEUF | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
3 | 5027 | AFASTADOR DE LÁBIOS DE SILICONE | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
4 | 5032 | ALAVANCA APICAL CABO OCO INOX N° 302 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
5 | 5031 | ALAVANCA APICAL CABO OCO INOX N° 303 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
6 | 5030 | ALAVANCA APICAL CABO OCO INOX N° 304 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
7 | 5026 | ALAVANCA RETA | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
8 | 5029 | ALAVANCA SELDIN CABO OCO INOX Nº 2 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
9 | 450060 | ALAVANCAS INFANTIS | 40 | JOGO |  | 0 | 0 | 1
10 | 450063 | ALVEOLOTOMO CURVO | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
11 | 450062 | ALVEOLOTOMO RETO | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
12 | 5094 | AMALGAMADOR Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas.Sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; Tampa protetora em acrílico de alto- impacto transparente; Dispositivo de segurança com micro-chave /switch interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa; Haste batedora com 4200 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais em ? oferencendo a homogeneização ideal; Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste;Extremamentesilencioso.Chave geral luminosa no painel. registro da ANVISA e Certificado de Boas Práticas. | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
13 | 5033 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA, PONTEIRA DE FIBRA OPTICA, COM DISPOSITIVO INTEGRADO QUE REGULA CICLOS DE TRAB, PRÉ-PROGRAMADOS, COM LÂMPADA DE LEDS. | 8 | UND |  | 0 | 0 | 1
14 | 5035 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS SEM FIO PONTEIRA DE FIBRA OPTICA (abrangendo o maior número das faixas de polimerização recomendadas nas resinas. Opera com os tempos de 10, 20, 40 e 60 segundos e é indicado para clareamento. Tempo de fotopolimerização10, 20, 40 e 60 segundos. Tensão de operação 100 - 220V AC, 50-60Hz. Indicador de tempo Bip sonoro a cada 10 segundos. Bateria Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. Material de base do carregador ABS - ASA com UV. Indicado para clareamento (Ponteiras adicionais de polímero). Acompanham o produto Peça de mão, protetor ocular, ponteira de fibra ótica e base do carregador. Cura mais eficiente Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira possibilita luminosidade uniforme ao manter a face da ponteira paralela ao dente. Essa angulação facilita o acesso à toda arcada e proporciona uma cura mais eficiente. Acessibilidade por completo O giro de 360º na ponteira proporciona acesso na medida certa à boca do paciente. A ponteira de fibra ótica garante maior eficácia na condução da luz do LED até o dente. Potência efetiva luminosa de 1.100mW/cm². Ergonomia Botões de acionamento projetados para reduzir os movimentos do profissional durante o manuseio do instrumento. Total controle e segurança Programação ajustável de 10, 20, 40 e 60 segundos com bip sonoro a cada 10 segundos, proporcionando maior controle da operação. Por minimizar a geração de calor, a luz do LED elimina o risco de aquecimento da polpa do dente. Economia e durabilidade Menor consumo de energia e maior vida útil quando comparado com lâmpadas convencionais. Compromisso com a Biossegurança Peça de mão em alumínio com tratamento superficial anodizado fosco. Uma assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. A PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA é autoclavável e removível. | 5 | UND |  | 0 | 0 | 1
15 | 450104 | BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO. PERMITE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS DE 360º ; AGILIZA O ACESSO A ITENS AUXILIARES; BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS; NÃO DANIFICA PINTURA DA COLUNA.; FÁCIL ADAPTAÇÃO UNIVERSAL NAS COLUNAS. | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
16 | 5036 | BANDEJA DE INOX ODONTOLÓGICA 22X17CM PARA 12 INSTRUMENTOS | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
17 | 5037 | BROQUEIRO(METAL)PARA 15 BROCAS | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
18 | 450064 | BRUNIDOR DE AMALGAMA Nº 2 OU 3 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
19 | 5038 | BRUNIDOR N° 29 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
20 | 5039 | BRUNIDOR N° 33 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
21 | 5041 | CABO DE BISTURI n°3 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
22 | 5070 | CABO PARA ESPELHO PLANO | 400 | UND |  | 0 | 0 | 1
23 | 5231 | CADEIRA ODONTOLOGICA CADEIRA ODONTOLOGICA 04 (quatro) comandos, sobe e desce assento, sobe e desce encosto e acende refletor. Movimentos acionados por moto-redutor (isento de óleo). (anatômico). Comandos de acionamento na base da cadeira; Cabeceira anatômica articulada; Braços fixos; Estofamento com revestimento em PVC laminado, asséptico sem costura. Articulação assento/encosto na linha do acetábulo; Parte inferior do assento carenada; Sistema elétrico trivolt 110/127/220V - 24V - 50 - 60 Hz; Pintura eletrostática a pó, de alto brilho, compatível com álcool para assepsia. Carenagens em poliestireno de alto impacto; Liga e desliga do refletor na base da cadeira.posição Trendelemburg de emergência de -5 grausEQUIPO ACOPLADO: Com 03 (três) terminais, sendo: 01 (uma) seringa tríplice convencional, 01 (uma) mangueira de acoplamento borden para alta rotação com regulador de spray, 01(uma) mangueira com acoplamento para baixa rotação refrigerada. Suportes dos instrumentos em A.B.S. Pedal de acionamento das pontas convencional (Pedal progressivo pneumático); Com 01 bandeja; Com sistema de anti-contaminação (S.A.R - anti-retração); O fornecimento de água para os terminais de alta rotação através de reservatório removível do tipo "PET". UNIDADE AUXILIAR: Rebatível em 90°, 01 (um) sugador de ar Venturi para saliva com filtro de partículas incorporado em tela de nylon. Cuba em porcelana na cor do equipamento, removível para desinfecção. Com separador de detritos.REFLETOR: Com intensidade luminosa de (20.000 Lux); Cabeçote em alumínio fundido e puxador incorporado; Lâmpada halógena H3; Espelho multifacetado, com luz branca e fria. Liga e desliga do refletor na base da cadeira. Refletor acoplado ao equipo ou a cadeira. MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS: Base com 5 rodas duplas; Altura regulável de 400 à 500mm, acionamento a gás; Estofamento em espuma densidade 33, com revestimento em PVC laminado sem costura. Apresentar junto a proposta catálogos originais do produto, registro do produto na ANVISA, Certificado de Boas práticas de fabricação, registro no CREA de uma empresa do estado do Rio Grande do Norte responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia, registro no CREA e certificado técnico do responsável técnico pela empresa que prestará assistência técnica no período de garantia. Com 12 meses de garantia. | 8 | UND |  | 0 | 0 | 1
24 | 5092 | CÂMARA ESCURA REVELADORA (PÓRTAIL) | 7 | UND |  | 0 | 0 | 1
25 | 5042 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO * Longa vida útil: possui rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais tempo. * Rotores balanceados: promovem baixo nível de ruído e vibração, menos estresse para o profissional e paciente. * Peso ideal: projetado para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho. * Certificação: INMETRO de conformidade no Brasil. * Biossegurança: esterilizável até 135ºC. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos. * Garantia: 12 Meses. * Registro na Anvisa * Spray triplo. * Rolamento de cerâmica. * Acoplamento borden. * Sistema de troca broca: press-button (PB). * Baixo nível de ruído e vibração. * Rotação máxima: 380.000 rpm. * Torque: 0,13 Ncm. | 35 | UND |  | 0 | 0 | 1
26 | 5043 | CANETA PARA BAIXA ROTAÇÃO(CONTRA-ÂNGULO + MICROMOTOR) corpo Contra-Ângulo Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C, por mais de 1.000 ciclos.Longa vida útil: possui rolamentos de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais tempo. corpo Contra-Ângulo Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C, por mais de 1.000 ciclos. Fácil Acoplamento Sistema INTRA giratório; travamento com anel em aço inox. Rotação Máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1 Peso Ideal Peso líquido inferior a 50,0 gramas Baixo Ruído de Trabalho Cabeça arredondada Facilita a limpeza e a assepsia da peça de mão, reduzindo o risco de contaminação cruzada. Formato Ergonômico Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Corpo Micromotor Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden Spray Externo Ideal para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento. Rotação De 5.000 RPM a 20.000 RPM Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi) Acoplamento Através do sistema INTRA Peso Ideal Peso aproximado de 75 gramas Alto Torque Baixo Ruído de Trabalho | 35 | UND |  | 0 | 0 | 1
27 | 5044 | COLHER DE DENTINA 11 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
28 | 5045 | COLHER DE DENTINA 12 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
29 | 5046 | COLHER DE DENTINA 14 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
30 | 450069 | COLHER/ESCAVADOR) DE DENTINA 11½ | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
31 | 450071 | COLHER/ESCAVADOR) DE DENTINA 17 OU 18 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
32 | 450073 | COLHER/ESCAVADOR) DE DENTINA HASTE LONGA 17L | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
33 | 5047 | COMPRESSOR SILENCIADO P/ 01 CONSULTÓRIO, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO. 30 LITROS DE RESERVATÓRIO VOLUME DE AR ASPIRADO 7.06 PCM 200 LTS./MIM. DIMENSÕES 60X31X70 CM.SEM PISTÃO. | 12 | UND |  | 0 | 0 | 1
34 | 450076 | COMPRESSOR SILENCIADO P/ 03 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA A VÁCUO, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO.DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 14 / 397; DIMENSÕES (A X L X C) (MM): 970 X 460 X 1120; DIMENSÕES (C/ EMBALAGEM), C X L X H (MM): 1360 X 630 X 1190; MOTOR ELÉTRICO Nível de ruído (dB): 79 Número de cilindros: 2 Número de estágios: 1 Número de pólos: 4 Peso (Kg): 89 Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 Rotação por minuto (RPM): 1700 Tensão (V):bivolt Volume do reservatório (litros): 200L | 1 | UND |  | 0 | 0 | 1
35 | 450065 | CONDENSADOR (CALCADOR) DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 1 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
36 | 450066 | CONDENSADOR (CALCADOR) DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 2 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
37 | 450067 | CONDENSADOR (CALCADOR) DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 3 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
38 | 5052 | CURETA DE GRACEY Nº 0/00 | 300 | UND |  | 0 | 0 | 1
39 | 450081 | ,CURETA DE GRACEY Nº 11/12 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
40 | 5054 | CURETA DE GRACEY Nº 13/14 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
41 | 450085 | CURETA DE GRACEY Nº 15/16 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
42 | 5055 | CURETA LUCAS N° 87 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
43 | 5050 | CURETA MACCALL Nº 13/14 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
44 | 5051 | CURETA MACCALL Nº 17/18 | 60 | UND |  | 0 | 0 | 1
45 | 5056 | DESTACA PERIOSTEO MOLT - CABO OCO | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
46 | 5095 | EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO TIPO COLUNA MÓVEL Equipamento de Raios x odontológico para radiografias periapicais e interproximais conforme normas vigentes; tipo coluna móvel com 04 rodízios, com braço pantográfico com movimentos para se posicionar o cabeçote ao paciente; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas e outros sem trava, painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital, com sistema de verificação de tensão de rede garantindo radiografias uniformes com boa qualidade. Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoelétrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e tempo ou indicador de resfriamento do cabeçote para proteção térmica do cabeçote mostrado no display, cone limitador do campo de radiação protegido em chumbo. Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x. Tempo de Exposição de aproximadamente 0,07 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica 127V ou 220V - 60 Hz. Deve acompanhar o Laudo Radiométrico completo junto com o equipamento a ser fornecido e o mesmo deve ser de acordo com a Portaria SVS 453 exigido pelo Ministério da Saúde e assinado por um Físico especialista em radiologia; apresentar durante a abertura da proposta comercial o documento que comprove que a empresa possui um físico responsável para assinatura do laudo radiométrico; o equipamento deve possuir Registro na ANVISA; | 4 | UND |  | 0 | 0 | 1
47 | 450095 | ESCOVÓDROMO PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cada Escovódromo Portátil contém: - 6 espelhos com suporte em forma de boca de PVC expandido rígido de espuma homogênea e células fechadas que impedem a passagem de água. - 6 placas personalizadas com o nome da Instituição de 49,5x30 cm - 3 reservatórios para água potável de PVC de Engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. Capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm, com torneira de nylon de Engenharia que resiste a fortes impactos sem danificar e possui em seu interior anéis O'ring de borracha nitrílica. Possui anéis de vedação flexíveis. - 3 reservatórios para água utilizada de PVC de Engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. Capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm - 6 pias de polipropileno de 34,5x26x20 cm. Com tubo extensivo de polipropileno, material não aderente a gordura, peça única que evita a vazamentos. - 6 suportes metálicos de 1,72x60cm, com pintura em epóxi branco - 3 suportes metálicos com duas bases cada, com 33x32x91 cm, e pintura em epóxi branco. | 2 | UND |  | 0 | 0 | 1
48 | 5060 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK N.º 3S | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
49 | 450090 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK N.º 3SS | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
50 | 5057 | ESPATULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
51 | 450089 | ESPÁTULA DE RESINA N° 1 OU 2 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
52 | 450088 | ESPATULA DE RESINA Nº ½ | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
53 | 5061 | ESPATULA N° 7 | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
54 | 450093 | EXTRATOR MANUAL HEIDBRINK L OU 2 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
55 | 450094 | EXTRATOR MANUAL HEIDBRINK R OU 3 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
56 | 450091 | EXTRATOR MANUAL POTTS DIREITA | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
57 | 450092 | EXTRATOR MANUAL POTTS ESQUERDA | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
58 | 450098 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 01 Nº150 Nº 151 Nº16 | 100 | JOGO |  | 0 | 0 | 1
59 | 5062 | FORCEPS N° 150 | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
60 | 5063 | FORCEPS N° 151 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
61 | 5064 | FORCEPS N° 16 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
62 | 5065 | FORCEPS N° 17 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
63 | 5067 | FORCEPS N° 18 R | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
64 | 5066 | FORCEPS N° 18L | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
65 | 5069 | FORCEPS N° 65 | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
66 | 5068 | FORCEPS N° 69 | 140 | UND |  | 0 | 0 | 1
67 | 450100 | GENGIVÓTOMO KIRKLAND | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
68 | 450099 | GENGIVÓTOMO ORBAN | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
69 | 5071 | LIMA PARA OSSO DUPLA SELDIN N° 11 | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
70 | 5072 | MOCHO ODONTOLÓGICO C/ ALTURA REGULÁVEL | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
71 | 5073 | PEDRA ARKANSA | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
72 | 5075 | PINÇA ALLIS | 70 | UND |  | 0 | 0 | 1
73 | 5074 | PINÇA CLÍNICA CURVA PARA ALGODÃO | 700 | UND |  | 0 | 0 | 1
74 | 5081 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
75 | 5079 | PORTA AMALGAMA INOX AUTOC. | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
76 | 5078 | PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOC. | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
77 | 5076 | PORTA DYCAL | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
78 | 5080 | PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE INOX | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
79 | 450101 | POTE DAPPEN PLÁSTICO | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
80 | 5077 | POTE DAPPEN VIDRO | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
81 | 450103 | RECORTADOR DE MARGEM GENVIGAL DISTAL 29 | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
82 | 450102 | RECORTADOR DE MARGEM GENVIGAL MESIAL 28 | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
83 | 5083 | SACA BROCA UNIVERSAL | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
84 | 5084 | SERINGA CARPULE ANESTÉSICA COM REFLUXO ARTICULADA | 300 | UND |  | 0 | 0 | 1
85 | 5086 | SINDESMOTOMO DUPLO | 300 | UND |  | 0 | 0 | 1
86 | 5088 | SONDA EXPLORADORA N.º 05 | 700 | UND |  | 0 | 0 | 1
87 | 5091 | TESOURA PARA RETIRADA SE SUTURA PEQUENA CURVA | 250 | UND |  | 0 | 0 | 1
88 | 5090 | TESOURA PARA RETIRADA SE SUTURA PEQUENA RETA | 250 | UND |  | 0 | 0 | 1
89 | 450105 | ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁLTICA Possui filtro de ar com drenagem automática e tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. * 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). * Iluminação interna do reservatório de bicarbonato: facilita a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. * Possui Bomba peristáltica de 500ml. * Permite trabalhos sem refrigeração. * Reservatório de bicarbonato com aquecimento. * Reservatório de água/líquidos irrigantes removível. * Potência: 60 VA. * Largura: 21,8cm. *Comprimento: 24cm. * Peso líquido: 3,00kg. * Peso Bruto: 4,00kg. * Frequência: 50/60 Hz. * Garantia: 12 Meses. * Voltagem: Bivolt (chave seletora). * Pedal de acionamento único. * Acompanha 3 Pontas para Periodontia: - T1-S: Remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental, Potência: 70% (Média Alta), Uso com Refrigeração. - T2-S: Remoção de tártaro supragengival, subgengival e região interdental, 70% (Média Alta), Uso com Refrigeração. - T3-S: Remoção de tártaro pesado e supragengival, Potência: 90% (Alta), Uso com Refrigeração. | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL | 0