## Relatorio
MUNICIPIO DE CAICO
PROCESSO LICITATÓRIO : PP0302016
OBJETO DA LICITAÇÃO : MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO
NOME DO FORNECEDOR :
CNPJ DO FORNECEDOR :
ENDEREÇO DO FORNECEDOR :
EMAIL DO FORNECEDOR :
TELEFONE DO FORNECEDOR :
Lote 1 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO
Item+A14:D15C11A14:D16A14:DA14:E31 | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Marca | Preço Unitário | Total Item | Lote
1 | 6035 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 70W DE VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 3000 | UND |  | 0 | 0 | 1
2 | 6036 | CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA TRABALHO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM EQUIPE COMPOSTA POR MOTORISTA/OPERADOR, 3 ELETRICISTAS COM SEUS RESPECTIVOS EPI'S E EPC'S E FERRAMENTAS EM QUALQUER DIA E HORARIO (MANUTENÇÃO, COMBUSTIVEL E INSUMOS A CARGO DA CONTRATADA) ATENDENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A)TER UM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 05 ANOS, SENDO O MESMO AVALIADO PELA FISCALIZAÇÃO, QUE EXEPEDIRÁ DOCUMENTO SOVRE AS CONDIÇÕES DE USO, OU NÃO DO VEICULO. ANÃO OBSERVANCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS IMPLICARA A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEICULO; B) O GUINDASTE DEVE TER LANÇÃ EXTENSIVEL HIDRAULICA E COMPLEMENTE DE LANÇA PARA ATINGIR ALTURA DE ATÉ 17 MTS E VOLUME DE BLOQUEIO DE OLÉO, COMANDO HIDRAULICO DUPLO NAS LATERAIS E 4 (QUATRO) SAPATAS ESTABILIZADORAS HIDRAULICAS COM VALVULA DE RETENÇÃO; C) DEVE SER EQUIPADA COM CESTO AEREO DUPLO COM ISOLAMENTO ATÉ 15KV; D) DEVE POSSUIR CARROCERIA DE MADEIRA ( OU AÇO ), COM PISO EM CHAPA DE AÇO ANTEDERRAPANTE; E) DEVE POSSUIR CAIXAS DE FERRO EM NUMERO E TAMANHO ADEQUADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; F) DEVE POSSUIR ARMARIOS OU CAIXA DE FERRO NA CARROCERIA PARA ACONDICIONAMENTO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA EQUIPE, COM A OPÇÃO NA PARTE TRASEIRA DE PARA INTRODUÇÃO DE BASTÕES E VARAS DE MANOBRAS E TODAS AS PORTAS SERÃO PROVIDAS DE FECHO COM CADEADO OU OUTRO TIPO DE FECHADURA; G) O CAMINHÃO DEVE TER ACESSORIOS PARA ULTILIZAÇÃO EM HORARIO NOTURNO, OU SEJA, DEVE POSSUIR REFLETORES E FAROIS AUXILIARES; H) TODOS OS VEICULOS DEVEM ATENDER AS LEGISLAÇÃO EM VIGOR DOS ORGÃOS CONTROLADORES DE TRANSITO (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 1920 | HR |  | 0 | 0 | 1
3 | 6037 | VEICULO CAMINHÃO/CAMINHONETA COM EQUIPE DE 1 ELETRICISTA/MOTORISTA , 2 ELETRICISTAS COM SEUS RESPECTIVOS EPI'S E EPC'S, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. COM NO MINIMO 1600CC TIPO TOYOTA OU SIMILAR EQUIPADA COM ESCADA GIRATORIA PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA PUBLICA CARROCERIA ABERTA, EQUIPADA COM ESCADA - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 1920 | HR |  | 0 | 0 | 1
4 | 6038 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA DE 2 X 60 A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
5 | 6039 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
6 | 6040 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 150 | UND |  | 0 | 0 | 1
7 | 6041 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PADRÃO PÚBLICA EM POSTE COM ATÉ 17 METROS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
8 | 6042 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO RETO P/ LUMINÁRIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M, EM POSTES COM ALTURA DE 8 A 17 METROS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 400 | UND |  | 0 | 0 | 1
9 | 6043 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 16,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 12000 | M |  | 0 | 0 | 1
10 | 6044 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 2,5MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 500 | M |  | 0 | 0 | 1
11 | 6045 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 4,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 500 | M |  | 0 | 0 | 1
12 | 6046 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 6,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 500 | M |  | 0 | 0 | 1
13 | 6047 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR EM ALUMÍNIO PARA CABO MULTIPLEXADO 3#1#16MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 2000 | UND |  | 0 | 0 | 1
14 | 6048 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PORTA LÂMPADA E27 COM BRAÇO METÁLICO DE 1,50M - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 1000 | UND |  | 0 | 0 | 1
15 | 6049 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 80 | UND |  | 0 | 0 | 1
16 | 6050 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM POSTES DE 8 A 17 M - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 2000 | UND |  | 0 | 0 | 1
17 | 6051 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR CPD70 EM POSTES DE 8 A 17 M - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 2000 | UND |  | 0 | 0 | 1
18 | 6052 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 150W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
19 | 6053 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 250W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 500 | UND |  | 0 | 0 | 1
20 | 6054 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 400W DE VAPOR METÁLICO EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 600 | UND |  | 0 | 0 | 1
21 | 6055 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 500 | UND |  | 0 | 0 | 1
22 | 6056 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 800 | UND |  | 0 | 0 | 1
23 | 6057 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 70W, VAPOR DE SÓDIO, EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 2000 | UND |  | 0 | 0 | 1
24 | 6058 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 150W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE ATÉ 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 1000 | UND |  | 0 | 0 | 1
25 | 6059 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 250W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 1000 | UND |  | 0 | 0 | 1
26 | 6060 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 800 | UND |  | 0 | 0 | 1
27 | 6061 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W/220V, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS:LESTE, OESTE, SUL, E NORTE) | 2000 | UND |  | 0 | 0 | 1
28 | 6062 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 70W DE VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 300 | UND |  | 0 | 0 | 1
29 | 6063 | CAMINHÃO GUINDAUTO, PARA TRABALHO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM EQUIPE COMPOSTA POR MOTORISTA/OPERADOR, 3 ELETRICISTAS COM SEUS RESPECTIVOS EPI'S E EPC'S E FERRAMENTAS EM QUALQUER DIA E HORARIO (MANUTENÇÃO, COMBUSTIVEL E INSUMOS A CARGO DA CONTRATADA) ATENDENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A)TER UM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MINIMO 05 ANOS, SENDO O MESMO AVALIADO PELA FISCALIZAÇÃO, QUE EXEPEDIRÁ DOCUMENTO SOVRE AS CONDIÇÕES DE USO, OU NÃO DO VEICULO. ANÃO OBSERVANCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS IMPLICARA A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEICULO; B) O GUINDASTE DEVE TER LANÇÃ EXTENSIVEL HIDRAULICA E COMPLEMENTE DE LANÇA PARA ATINGIR ALTURA DE ATÉ 17 MTS E VOLUME DE BLOQUEIO DE OLÉO, COMANDO HIDRAULICO DUPLO NAS LATERAIS E 4 (QUATRO) SAPATAS ESTABILIZADORAS HIDRAULICAS COM VALVULA DE RETENÇÃO; C) DEVE SER EQUIPADA COM CESTO AEREO DUPLO COM ISOLAMENTO ATÉ 15KV; D) DEVE POSSUIR CARROCERIA DE MADEIRA ( OU AÇO ), COM PISO EM CHAPA DE AÇO ANTEDERRAPANTE; E) DEVE POSSUIR CAIXAS DE FERRO EM NUMERO E TAMANHO ADEQUADO AO ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; F) DEVE POSSUIR ARMARIOS OU CAIXA DE FERRO NA CARROCERIA PARA ACONDICIONAMENTO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA EQUIPE, COM A OPÇÃO NA PARTE TRASEIRA DE PARA INTRODUÇÃO DE BASTÕES E VARAS DE MANOBRAS E TODAS AS PORTAS SERÃO PROVIDAS DE FECHO COM CADEADO OU OUTRO TIPO DE FECHADURA; G) O CAMINHÃO DEVE TER ACESSORIOS PARA ULTILIZAÇÃO EM HORARIO NOTURNO, OU SEJA, DEVE POSSUIR REFLETORES E FAROIS AUXILIARES; H) TODOS OS VEICULOS DEVEM ATENDER AS LEGISLAÇÃO EM VIGOR DOS ORGÃOS CONTROLADORES DE TRANSITO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 190 | HR |  | 0 | 0 | 1
30 | 6065 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA DE 2 X 60 A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
31 | 6066 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
32 | 6067 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
33 | 6068 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PADRÃO PÚBLICA EM POSTE COM ATÉ 17 METROS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
34 | 6069 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO RETO P/ LUMINÁRIA PUBLICA - FERRO GALV C/ PARAF - 3/4" X 1,5M, EM POSTES COM ALTURA DE 8 A 17 METROS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 40 | UND |  | 0 | 0 | 1
35 | 6070 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 16,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 1200 | M |  | 0 | 0 | 1
36 | 6071 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 2,5MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 50 | M |  | 0 | 0 | 1
37 | 6072 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 4,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 50 | M |  | 0 | 0 | 1
38 | 6073 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 6,0MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 50 | M |  | 0 | 0 | 1
39 | 6074 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR EM ALUMÍNIO PARA CABO MULTIPLEXADO 3#1#16MM² EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
40 | 6075 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PORTA LÂMPADA E27 COM BRAÇO METÁLICO DE 1,50M - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
41 | 6076 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 8 | UND |  | 0 | 0 | 1
42 | 6077 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM POSTES DE 8 A 17 M - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
43 | 6078 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR CPD70 EM POSTES DE 8 A 17 M - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
44 | 6079 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 150W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
45 | 6080 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 250W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
46 | 6081 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 400W DE VAPOR METÁLICO EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 60 | UND |  | 0 | 0 | 1
47 | 6082 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DEFEITUOSA E/OU APAGADA TIPO 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 50 | UND |  | 0 | 0 | 1
48 | 6083 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 80 | UND |  | 0 | 0 | 1
49 | 6084 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 70W, VAPOR DE SÓDIO, EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
50 | 6085 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 150W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE ATÉ 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
51 | 6086 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 250W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 100 | UND |  | 0 | 0 | 1
52 | 6087 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 400W, VAPOR DE SÓDIO, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 80 | UND |  | 0 | 0 | 1
53 | 6088 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W/220V, EM POSTE DE 8 A 17 METROS DE ALTURA EM LUMINÁRIA PONTA DE BRAÇO - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 200 | UND |  | 0 | 0 | 1
54 | 6107 | VEICULO CAMINHÃO/CAMINHONETA COM EQUIPE DE 1 ELETRICISTA/MOTORISTA , 2 ELETRICISTAS COM SEUS RESPECTIVOS EPI'S E EPC'S, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS. COM NO MINIMO 1600CC TIPO TOYOTA OU SIMILAR EQUIPADA COM ESCADA GIRATORIA PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA PUBLICA CARROCERIA ABERTA, EQUIPADA COM ESCADA - (ZONAS RURAIS E DISTRITO DE LAGINHAS E PALMA 0 A 35 KM) | 190 | HR |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL | 0
Sr. Pregoeiro,
A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por __________________________, abaixo assinada, propõe ao Município de Caicó/RN a entrega dos produtos acima indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:
a) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive os custos de tributos, mão de obra, transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas geradas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos desta Licitação.
b) Prazo de validade da proposta: ____________(no mínimo de 60 dias).
c) O prazo de entrega é de __ (_____) a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de compra.
d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. ____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na empresa), (endereço residencial) como responsável legal desta empresa.
e) Dados bancários: _________________________ (informar banco, agência e conta corrente).
f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos.
Local e data,
Nome e Cargo do Representante da Empresa
RG nº