## Relatorio
MUNICIPIO DE CAICO
PREGÃO PRESENCIAL: PP0642015 - PROCESSO LICITATÓRIO 1507200008
OBJETO DA LICITAÇÃO : Registro de preços para aquisição de EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, para suprir as necessidades de todas as Unidades Básicas de Saúde, ampliando e qualificando o acesso humanizado e integral aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
NOME DO FORNECEDOR :
CNPJ DO FORNECEDOR :
ENDEREÇO DO FORNECEDOR :
EMAIL DO FORNECEDOR :
TELEFONE DO FORNECEDOR :
Sr Pregoeiro
a) valores
Item | Código | Descrição | Quant | UniD | Marca | Preço Unitário | Total Item | Lote
1 | 5235 | AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO TAMBÉM CONHECIDO COMO REANIMADOR, PROMOVE A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO O AR ENRIQUECIDO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO PARA O PULMÃO DO PACIENTE EM CASOS DE AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, INFARTO E entre outros. | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
2 | 5236 | AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO TAMBÉM CONHECIDO COMO REANIMADOR PROMOVE A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO O AR ENRIQUECIDO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO PARA O PULMÃO DO PACIENTE EM CASOS DE AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
3 | 5237 | AMBU NEONATAL - REANIMADOR MANUAL RECÉM-NATO UTILIZADO EM PRIMEIROS SOCORROS E UNIDADES INTENSIVAS PARA VENTILAR O PULMÃO DO BEBÊ EM CASO DE ENFARTO, ASFIXIA E AFOGAMENTO Acompanha máscara para recém-nato Dimensões da máscara: 70 mm x 90 mm x 70 mm Recém-Nato Calibragem da válvula de segurança: 25 cm/ H2O Peso: 0,280 kg | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
4 | 5238 | AUTOCLAVE 21 LITROS - CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, COM MUITO MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PRODUTO DE FÁCIL OPERAÇÃO COM CONTROLES SIMPLES E AUTOMÁTICOS; ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS; INSTALAÇÃO descomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras. | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
5 | 5239 | AUTOCLAVE 42 LITROS - CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, COM MUITO MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PRODUTO DE FÁCIL OPERAÇÃO COM CONTROLES SIMPLES E AUTOMÁTICOS; ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS; INSTALAÇÃO scomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras. | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
6 | 5240 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
7 | 5241 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
8 | 5242 | BIOMBO CONSTRUIDO EM TUBOREDONDO AÇO INOX 19.05MM COM PAREDE DE 1,2MM, MONTADO EM 03 FACES, COM ALGODÃO CRÚ, PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSSÃO 1.75X1.85 | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
9 | 5243 | BRAÇADEIRA COM HASTE EM INOX, BASE DE TREIPÉ DE FERRO FERRO FUNDIDO E COLUNA DE AÇO 22,22 X 1,2MM. | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
10 | 5244 | CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL MEDINDO 22,22 X 1,2MM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, CAPACIDADE PARA 100 KG | 25 | UND |  | 0 | 0 | 1
11 | 5245 | CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA EM INOX ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO DE AÇO DE 20 X 20 X 1,2MM, DIMENSÃO 0,75X0,45X0,80M | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
12 | 5246 | CILINDRO PARA OXIGÊNIO MOD. 3 LITROS | 10 | UND |  | 0 | 0 | 1
13 | 5247 | DESFIBLILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA | 3 | UND |  | 0 | 0 | 1
14 | 5248 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
15 | 5269 | DISPENSER ALCOOL GEL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
16 | 5268 | DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO TAMANHO 20 X 15 X 10CM | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
17 | 5270 | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERVALO DE 2/3 DOBRAS PARA 1000 FOLHAS | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
18 | 4098 | ESCADA AUXICILAR COM 02 DEGRAUS DE METAL PARA MACA, CLINICAS E HOSPITAIS | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
19 | 5249 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
20 | 5250 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
21 | 5251 | ESTETOSCOPIO ADULTO | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
22 | 5252 | ESTETOSCOPIO INFANTIL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
23 | 5272 | FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
24 | 5253 | FOCO CLINICO | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
25 | 5254 | KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
26 | 5255 | KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
27 | 5256 | KIT NEBULIZAÇÃO APARELHO 04 SAIDAS COM COMPRESSOR DEVE SER ISENTO DE ÓLEO. | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
28 | 5257 | MACA PARA EXAME CLINICO DIMENSÃO 1,80M COMP X 0,65M LAGURA X 0,80M ALTURA | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
29 | 5273 | MANÔMETRO | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
30 | 5276 | MAQUINA SELAMULT DP ECON PEDAL BIV. 300MM | 30 | UND |  | 0 | 0 | 1
31 | 5275 | MÁSCARA VENTURI 100% ADULTO E INFANTIL | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
32 | 5274 | MÁSCARA VENTURI 50% ADULTO E INFANTIL | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
33 | 5258 | MESA AUXILIAR DIMENSÃO 0,75 X 0,45 X 0,80M | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
34 | 5259 | MESA GINECOLÓGICA ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO 25 X 25 X 1,2MM, DIMENSÃO 1,80 X 0,65 X 0,87M | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
35 | 5072 | MOCHO ODONTOLÓGICO C/ ALTURA REGULÁVEL | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
36 | 5260 | NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO DE PAREDE CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, DIMENSÃO 0,40 X 0,50M. | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
37 | 5261 | OTOSCÓPIO | 24 | UND |  | 0 | 0 | 1
38 | 5262 | REGUA ANTROPOMÉTRICA | 15 | UND |  | 0 | 0 | 1
39 | 5263 | SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL | 18 | UND |  | 0 | 0 | 1
40 | 5271 | UMIDIFICADOR FRASCO DE 250ML PARA OXIGÊNIO | 20 | UND |  | 0 | 0 | 1
41 | 5267 | VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO TÊM A FUNÇÃO DE REDUZIR A PRESSÃO DE SAÍDA EM POSTOS DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS PARA PRESSÃO DE TRABALHO DE 3,5 KGF/CM2 | 15 | UND |  |  | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL | 0
b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com mão-de-obra, combustível, tributos, frete, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega de equipamentos
c) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias).
d) Prazo de garantia dos equipamentos: (no mínimo um (01) ano contado da data do recebimento dos mesmos)
e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de execução de serviços no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. ____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na empresa), (endereço residencial) como responsável legal desta empresa.
f) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente).
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus anexos
Local e data,
_____________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº