- REGISTRO DE PREÇOS –

EDITAL

O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.096.570/0001-39, com sede na Av. Cel. Martiniano, nº993,  Centro, torna público por meio de sua Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, designadas pelasPortarias nº 078/2013, 079/2013 e 389/2013, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preço parapossível CONTRATAÇÃO GRADATIVA  DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, relacionados no Anexo II, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 5.504, de 05 de agosto de 2005 e do Decreto Municipal nº 415, de 07 de dezembro de 2006, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas legais vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

OS LICITANTES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO DEVERÃO COMPARECER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ A FIMDE  SE  CADASTRAR  E  OBTER  O  ARQUIVO  “MEDIADOR”  PARA CONFECÇÃO DA PROPOSTA, NO HORÁRIO DAS _08 (OITO) ÀS 12 (DOZE) HORAS (OBRIGATÓRIO).

Os envelopes contendo o credenciamento, proposta e os documentos de habilitação serão recebidos:

a) por correspondência, neste último caso, até às 13 (treze) horas do dia útil anterior ao previsto para recebimento dos mesmos, no endereço acima mencionado;

b) na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos representantes das empresas licitantes que se apresentarem para participar do certame.

Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, anão ser como ouvinte o seu representante.

A sessão de processamento do pregão será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Caicó,iniciando-se no dia 08 de MAIO de 2014, às 08:00 horas (Horário Local) e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do processo em epígrafe.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para Possível Contratação Gradativa de serviço de recuperação e reposição de peças em material permanente hospitalar e odontológico, descritos minuciosamente no Anexo II, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras pela Secretaria Municipal de saúde, e outros órgãos solicitantes nos termos da Lei.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

- tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

3.2 - Não havendo a apresentação dos documentos exigidos no item anterior, não haverá o credenciamento de representante da empresa licitante e este não terá direito a voz sendo mero ouvinte na sessão, porém os envelopes serão recebidos e abertos.

3.3- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

3.6 – No caso, de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, sua condição deverá ser comprovada através de certidão emitida pela junta comercial da sede da empresa licitante.

3.7– Deverá ser apresentada Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação do Edital, a qual deverá ser apresentada juntamente com a documentação de credenciamento do representante da empresa licitante no envelope de nº 01.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO COM DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1 – O credenciamento, a proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em três (03) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório PMC/ RN nº 4280/2014

DATA DA ABERTURA: 08 de MAIO de 2014.

Horário de abertura: 08:00 HORAS.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório PMC/ RN nº 4280/2014

DATA DA ABERTURA: 08 de MAIO de 2014.

Horário de abertura: 08:00 HORAS.

ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório PMC/ RN nº 4280/2014.

DATA DA ABERTURA: 08 de MAIO de 2014.

Horário de abertura: 08:00 HORAS.

4.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão de Licitação/Equipe de Apoio, neste caso em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores ao horário designado para a realização do certame.

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO:

- Ser apresentada em papel timbrado da empresa ou com apresentação no mínimo de razão social, endereço completo inclusive o CEP, CNPJ e Inscrição Estadual, nome do banco, agência e número da conta bancária da empresa, sendo suficiente uma via, redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada a última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da empresa;

- Fazer referência ao número do processo e do Pregão para Registro de Preços;

- Conter a marca de todos os produtos ofertados, a fim de que a Administração possa aferir a sua qualidade e aceitabilidade no mercado;

- Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

- Prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta dias);

- Declaração de que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venham a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço consignado na Proposta.

5.2 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.3 – Caso sejam questionados os produtos ofertados, deverá a empresa apresentar o certificado do produto do INMETRO, PROCEL ou outro órgão competente.

5.4 - No envelope de proposta de Preços deverá conter um CD ou Pendrive contendo a proposta em planilha eletrônica, “MEDIADOR”, conforme o disposto no subitem 5.1, e conforme o modelo proposto no anexo deste Edital.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;

- documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

- decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" b "c" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

- Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

- Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS)

- Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

- Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional.

- Certidão Negativa de Tributos Municipais.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão Negativa de Falência e/ou Recuperação Judicial expedida pelo órgão distribuidor da sede da pessoa jurídica.

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; tratando-se de sociedades por ações, o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, deverão ser publicados na imprensa oficial;

- A Comprovação da boa situação financeira mediante apresentação em documento, anexo ao balanço, dos demonstrativos dos cálculos dos índices abaixo requeridos, assinados por Contador devidamente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, das demonstrações contábeis mediante aplicação das fórmulas e parâmetros a seguir indicados:

| a) | ET = | Passivo Circulante+Exigívela Longo Prazo | <1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ativo Total |  |

| b) | LC = | Ativo Circulante | > 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Passivo Circulante |  |

| c) | LG = | Ativo Circulante+Realizável à Longo Prazo | > 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Passivo Circulante+Exigível à Longo Prazo |  |

| d) | SG = | Ativo Total | > 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Passivo Circulante+Exigível à Longo Prazo |  |

c.1) Os índices a que se refere o presente subitem devem ser apresentados em folha separada, calculados de forma clara e precisa, pelo representante da empresa, atestado por contador, com os dados do Balanço Patrimonial apresentado.

c.2) No caso de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, optante do SIMPLES, ficará dispensada da apresentação de balanço, devendo comprovar a opção.

    - – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Comprovante de capacidade técnica;

- Alvará de licença para localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal com no mínimo 02 (dois anos) de funcionamento em nosso município

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

- Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante; e,

- Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de idade, conforme Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

7 - DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESAS

7.1 - As empresas organizadas sob a forma EPP ou ME, sob o amparo da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão observar o Artigo 43 desse Diploma Legal, apresentando, na fase de habilitação toda a sua documentação, ainda que com restrições.

7.2 - A dispensa da verificação da regularidade fiscal na fase de habilitação não traduz dispensa da documentação referente à situação fiscal da EPP ou ME, apenas posterga-se essa verificação para o momento de celebração do termo de contrato ou equivalente, observando-se o Artigo 42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.3 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as EPP ou ME.

7.3.1 - O intervalo percentual estabelecido no § 1º, do Artigo 42, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

7.4 - Para efeito do disposto no item 10.2 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.4.1 - A EPP ou ME mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.4.2 - Não ocorrendo a contratação da EPP ou ME, na forma do subitem 10.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.4.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas EPP ou ME que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 10.3 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.4.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame

7.4.5 - O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por EPP ou ME.

7.4.6 - A EPP ou ME mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

- Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

8.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

8.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

- Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.5.1 - Referente ao subitem 8.5, se estiverem envolvidas Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresas (ME), será observado o disposto no item 7 - DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESAS, de acordo com da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

8.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

8.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.

8.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- Substituição e apresentação de documentos, ou

- Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

8.15 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

8.16 - Em seguida, abrirá os envelopes nº 03 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do subitem 12 supra. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação, a que alude o subitem 8 supra.

9 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

9.6 - A ata de registro de preços será formalizada, e subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.

9.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

9.8 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

10 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O prazo de validade do registro de preços será de um ano, tendo por termo inicial a data da assinatura da respectiva Ata.

11 - DAS CONTRATAÇÕES

11.1 - Os fornecedores dos serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

11.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

11.3 - Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

11.4- Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.

11.5 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do material deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.

11.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

11.7 - O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

12 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1 – Tendo em vista o caráter de urgência, na prestação dos serviços, a empresa vencedora deverá disponibilizar um escritório para os serviços de assistência técnica imediata e ainda um número de telefone para chamadas durante o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da SMS Caicó. Assim como, caso seja necessário à disponibilização de equipamentos para substituição temporária dos nossos, enquanto esses estão em conserto, evitando a paralisação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde.

12.2 – Para tanto, a empresa ganhadora terá que ter sede própria em nosso município.

12.3 – A empresa ganhadora terá que ter alvará de licença para localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal com no mínimo 02 (dois anos) de funcionamento em nosso município.

12.4 – A empresa ganhadora deverá apresentar certificado de qualificação técnica do seu funcionário para exercer a função de técnico em equipamentos do objeto da Licitação e/ou Pregão Eletrônico, comprovando assim a capacidade para prestação de serviços nos equipamentos Odontológicos da SMS.

12.5- As manutenções preventivas serão realizadas através de visitas técnicas, iniciando-se com uma visita no primeiro mês da contratação. A visita para manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada, sempre que necessário, sem limite do número de atendimentos, dentro do prazo máximo de 01 (uma) hora após o chamado técnico realizado pela SMS.

13 - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 -Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

13.1.1- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. PARA AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/ substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

II. PARA FOTOPOLIMERIZADOR:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/ substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

III. PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

IV. PARA AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

V. PARA GABINETES ODONTOLÓGICOS:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Revisão e inspeção de sistema pneumático;

d- Revisão e inspeção de sistema hidráulico;

e- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

f- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VI. PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VII. PARA CONTRA ÂNGULO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VIII. PARA MICRO MOTOR:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

IX. PARA RAIO-X ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

X. PARA ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

XI. PARA ESTETOSCÓPIO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Identificação de defeito/substituição das peças a acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

XII. PARA TENSIÔMETRO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

d- Orientação dos usuários/operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

13.1.2- COBERTURA DE PEÇAS:

a- O contratação em questão deve incluir o fornecimento integral de peças e acessórios, para os equipamentos especificados acima, quer para execução de manutenção corretiva como preventiva.

b- As peças a serem fornecidas em substituição às danificadas terão que ser novas e originais. Nos casos extraordinários de indisponibilidade da peça original, a utilização de peças recondicionadas ou genéricas poderá ser admitida mediante prévia autorização da SMS, de modo a não provocar prejuízo à assistência dos pacientes.

13.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado até o 30º dia do mês subseqüente, referente ao consumo do mês anterior, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria.

14.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

14.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

14.4 - As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2014.

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta da PMC pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

15.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

15.4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

15.5 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE.

16.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado.

16.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada na CPL/SMS, após a publicação da Ata de Registro de Preços.

16.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

16.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.

16.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

16.6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.

16.7 - Integram o presente Edital:

- Anexo I – Termos de Referência;

- Anexo II – Descrição dos produtos e seus quantitativos;

- Anexo III – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;

- Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de trabalhador menor;

- Anexo V – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

- Anexo VI – Modelo de Proposta;

- Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preço/Contrato;

- Anexo VIII- Minuta do Contrato Administrativo.

16.8 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

16.9 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 08:00 às 12:00 horas, na CPL/SMS, situada no endereço supra, ou por e-mail licitacaosms@hotmail.com.

16.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Caicó/RN.

Caicó/RN, 22 de abril de 2014.

_______________________________________

Raquel Pereira Gurgel Silva de Oliveira

Pregoeira Oficial/ Presidente CPL

##### ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETIVO

  - Contratação de SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO para assegurar a disponibilidade, confiabilidade e segurança dos equipamentos hospitalares e odontológicos. Adicionalmente espera-se que as medidas adotadas contribuam para a conservação dos equipamentos e aumento da sua vida útil.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 – A referida contratação se faz indispensável tendo em vista a necessidade de continuidade da manutenção dos materiais e equipamentos odontológicos, visando o atendimento da população selecionada pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família.

2.2 – Justificadamente, portanto, opta-se por realizar a presente licitação, em virtude do exato enquadramento nos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da Lei No 8.666, 21 de junho de 1993.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. PARA AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/ substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

II. PARA FOTOPOLIMERIZADOR:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/ substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

III. PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

IV. PARA AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

V. PARA GABINETES ODONTOLÓGICOS:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

c- Revisão e inspeção de sistema pneumático;

d- Revisão e inspeção de sistema hidráulico;

e- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento;

f- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VI. PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VII. PARA CONTRA ÂNGULO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

VIII. PARA MICRO MOTOR:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade da peça de mão;

b- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do periférico;

c- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

IX. PARA RAIO-X ODONTOLÓGICO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

X. PARA ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Revisão e inspeção de circuitos elétricos;

d- Instalação/identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

e- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

XI. PARA ESTETOSCÓPIO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Identificação de defeito/substituição das peças a acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

d- Orientação dos usuários/ operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

XII. PARA TENSIÔMETRO:

a- Testes funcionais, verificando a operacionalidade do equipamento;

b- Limpeza interna e externa do equipamento;

c- Identificação de defeito/substituição das peças e acessórios danificadas e/ou em condições precárias de uso, que possam implicar na falta de confiabilidade e segurança do equipamento.

d- Orientação dos usuários/operadores quanto aos cuidados e procedimentos para otimizar o uso dos equipamentos e ampliar sua vida útil.

3.1 - COBERTURA DE PEÇAS:

a- O contratação em questão deve incluir o fornecimento integral de peças e acessórios, para os equipamentos especificados acima, quer para execução de manutenção corretiva como preventiva.

b- As peças a serem fornecidas em substituição às danificadas terão que ser novas e originais. Nos casos extraordinários de indisponibilidade da peça original, a utilização de peças recondicionadas ou genéricas poderá ser admitida mediante prévia autorização da SMS, de modo a não provocar prejuízo à assistência dos pacientes.

4. OUTRAS PRESCRIÇÕES

4.1 - PERIODICIDADE:

a - As manutenções preventivas serão realizadas através de visitas técnicas, iniciando-se com uma visita no primeiro mês da contratação.

b - A visita para manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada, sempre que necessário, sem limite do número de atendimentos, dentro do prazo máximo de 01 (uma) hora após o chamado técnico realizado pela SMS.

5. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1 – Tendo em vista o caráter de urgência, na prestação dos serviços acima especificados, a empresa vencedora deverá disponibilizar um escritório para os serviços de assistência técnica imediata e ainda um número de telefone para chamadas durante o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da SMS Caicó. Assim como, caso seja necessário à disponibilização de equipamentos para substituição temporária dos nossos, enquanto esses estão em conserto, evitando a paralisação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde.

5.2 – Para tanto, a empresa ganhadora terá que ter sede própria em nosso município.

5.3 – A empresa ganhadora terá que ter alvará de licença para localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal com no mínimo 02 (dois anos) de funcionamento em nosso município.

5.4 – A empresa ganhadora deverá apresentar certificado de qualificação técnica do seu funcionário para exercer a função de técnico em equipamentos do objeto da Licitação e/ou Pregão Eletrônico, comprovando assim a capacidade para prestação de serviços nos equipamentos Odontológicos da SMS.

##### ANEXO – II

##### DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E SEUS QUANTITATIVOS

| ITEM |  | SERVIÇO | UNID | QTD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisão e/ ou manutenção preventiva e corretiva em Autoclaves da marca Dabi Atlante modelo 12 LX. Com reposição de peças quando necessário. |  | Serviço | 30 |
|  | Instalação/Desinstalação de Autoclaves Odontológicos |  | Serviço | 30 |
|  | Revisão e/ ou Manutenção preventiva e corretiva em Fotopolimerizador marca Kondortech modelo CL-K200. Com reposição de peças quando necessário. |  | Serviço | 30 |
|  | Instalação de Fotopolimerizador Odontológico |  | Serviço | 30 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em CompressorOdontológico isento de óleo marca Schulz modelo CSA 6,5/30.Com reposição de peças sempre que necessário. |  | Serviço | 30 |
|  | Instalação de Compressor Odontológico |  | Serviço | 30 |
|  | Revisão e/ ou Manutenção preventiva e corretiva em Amalgamadorde cápsula marca Schuster modelo Vibramat. |  | Serviço | 25 |
|  | Instalação/Desinstalação de Amalgamador Capsular |  | Serviço | 30 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Gabinetes Odontológicos da marca Kavomodelo Unik. Com reposição de peças sempre que necessário. |  | Serviço | 10 |
|  | Instalação/desinstalação de Gabinetes Odontológicos |  | Serviço | 30 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Canetas de alta rotação marca CALU modelo PERFECTA I. Com substituição de: Rolamentos e/ou Turbina, quando necessário. |  | Serviço | 50 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Canetas de baixarotação(Contra ângulo) marca CALU modelo INTRA. |  | Serviço | 50 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Canetas de baixarotaçãoMicro motor marca CALU modelo INTRA. |  | Serviço | 50 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Raio-Xmarca X-Dent modelo X70. |  | Serviço | 10 |
|  | Instalação/Desinstalação de Raio-X Odontológico |  | Serviço | 20 |
|  | Revisão e/ou Manutenção preventiva e corretiva em Ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato marca SCHUSTER modelo JETLAXIS SONIC. |  | Serviço | 15 |
|  | Instalação/Desinstalação de Ultrasson e jato de bicarbonato |  | Serviço | 20 |
|  | Manutenção preventiva e corretiva em Estetoscópio marca BIC. Com substituição de: Olivas e Diafragmas quando necessário. |  | Serviço | 200 |
|  | Manutenção preventiva e corretiva em Tensiometro marca BIC. Com substituição de: Peras, mangueiras e válvulas quando necessário. |  | Serviço | 200 |

Anexo III - Declaração de fatos impeditivos (Modelo)

TIMBRE DA EMPRESA

- Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório SMS nº 4280/2014

Declaro, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, nos termos legais do § 2º do Artigo 32 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° __________________, situada ____________________________, não tem contra si, até a presente data, fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Local e data

______________________________________________

Nome e Cargo do Representante da Empresa

RG nº

Anexo IV - Declaração do trabalho do menor (Modelo)

TIMBRE DA EMPRESA

- Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório SMS nº 4280/2014

Declaro, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

_____________________________________________

- Nome e Cargo do Representante da Empresa

RG nº

Anexo V – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

- Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório SMS nº 4280/2014

TIMBRE DA EMPRESA

Declaro, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, atende plenamente aos requisitos de habilitação constantes do Edital.

Local e data

_____________________________________________

- Nome e Cargo do Representante da Empresa

RG nº

Anexo VI - Proposta de Preços (Modelo)

TIMBRE DA EMPRESA

- Pregão Presencial nº 051/2014

Processo Licitatório SMS nº 4280/2014

- Sr. Pregoeiro,

A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por __________________________, abaixo assinada, propõe à Secretaria Municipal de Saúde de Caicó, a entrega dos produtos abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

a) Preços:

| - Nº | - ESPECIFICAÇÃO | - UNID | QUANT | - PREÇO - UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xxxxxxxxxxxx | UNID | 01 | 00,00 | 00,00 |
| - MARCA |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta R$ 00,00 (----------------------------)

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

c) O prazo de entrega é de __ (_____) a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de compra.

d) A entrega dos materiais será feita nos locais indicados na solicitação/ordem de compra, sem nenhum ônus para essa Secretaria.

e) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias).

f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. ____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na empresa), como responsável legal desta empresa.

g) Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente)

h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Local e data

_____________________________________________

- Nome e Cargo do Representante da Empresa

RG nº

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.096.570/0001-39, comsede na Av. Cel. Martiniano, nº 993, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto Medeiros Germano, doravante denominado simplesmente PROMITENTECONTRATANTE, e a empresa _____, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 esuas alterações, o Decreto Federal nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Federal n° 5.504/2005 e Decreto Municipal n°140/2005, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n° 051/2014, homologado em ____de _____ de 2013, resolve registrar os preços oferecidos pelaempresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto desta Ata é o Registro de Preço para possível CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, devidamente quantificado e especificado na propostacomercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 051/2014, a qual passa a fazer parte deste documento.

- - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

- - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1- O registro de preços formalizado na presente Ata terá por termo inicial a data de sua subscrição e termo final em um ano contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO

3.1- Integra o presente Registro de Preços o Município de Caicó/ RN, podendo aderir a esta Ata outros Municípios.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ ___, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 051/2014 reproduzidos na planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

- - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.

- - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

- - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

- - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

- - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4.8- O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhado das certidões negativas de débitos (nacional, estadual e municipal) referentes à regularidade fiscal mediante crédito aberto em conta corrente em nome daContratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

- - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE a firmar contratações de fornecimento/ execução do serviço licitado.

- - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/ORDEM DE SERVIÇO emitida pelo órgão requisitante do objeto.

- - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ORDEM DE SERVIÇO correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial nº 051/2014.

5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

5.5 - O pagamento será efetuado até o 30º dia do mês subseqüente, referente ao consumo do mês anterior, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria, fazendo menção ao Processo Licitatório n° 4280/2014, Pregão Presencial nº 051/2014, atestados e aceitos pela Secretaria Municipal beneficiada, durante o alusivo período.

5.6 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

5.7 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

5.8- As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2014.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

6.1 – Tendo em vista o caráter de urgência, na prestação dos serviços, a empresa vencedora deverá disponibilizar um escritório para os serviços de assistência técnica imediata e ainda um número de telefone para chamadas durante o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da SMS Caicó. Assim como, caso seja necessário à disponibilização de equipamentos para substituição temporária dos nossos, enquanto esses estão em conserto, evitando a paralisação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde.

6.2- As manutenções preventivas serão realizadas através de visitas técnicas, iniciando-se com uma visita no primeiro mês da contratação. A visita para manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada, sempre que necessário, sem limite do número de atendimentos, dentro do prazo máximo de 01 (uma) hora após o chamado técnico realizado pela SMS.

6.3- A realização do serviços objeto da presente Ata deverá ser efetuado nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão Presencial nº 051/2014 – CPL/MC, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

- - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

- - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE SERVIÇO ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do Pregão Presencial nº 051/2014 e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

- - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de Caicó/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igualperíodo, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

8.2.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura da Ata de Registro de Preços;

8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho;

8.2.3 - multa de 10% (dez por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do material não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;

8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do material não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;

- - multa de 10% (dez por cento) no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;

- - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor;

- - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;

- - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal deCaicó/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;

- - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal deCaicó/RN enquanto não quitar as multas devidas; e

- - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 051/2014 e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Caicó/ RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Caicó (RN), ____ de __________ de 2014.

______________________________________

PROMITENTE CONTRATANTE

______________________________________

PROMITENTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF

Anexo X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN OU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ/ RN E A EMPRESA _______.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIPLOMAS LEGAIS

2.1 - Firmam o presente instrumento de contrato, sob a égide da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e 9.648, de 27 de maio de 1998, nas condições das cláusulas seguintes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA fica obrigada a fornecer gradativamente ao CONTRATANTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, durante o respectivo período vigencial.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1 –  A empresa vencedora deverá disponibilizar um escritório para os serviços de assistência técnica imediata e ainda um número de telefone para chamadas durante o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da SMS Caicó. Assim como, caso seja necessário à disponibilização de equipamentos para substituição temporária dos nossos, enquanto esses estão em conserto, evitando a paralisação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, devendo ocorrer mediante o pronto recebimento da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas e suas especificações.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

#### 5.1 – Pelo fornecimento dos produtos, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância global de R$ _____ (____), conforme detalhamento que se segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT | V UNIT | V TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1 - O pagamento será efetuado até o 30º dia do mês subseqüente, referente ao consumo do mês anterior, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria, fazendo menção ao Processo Licitatório n° 4280/2014, Pregão Presencial nº 051/2014, atestados e aceitos pela Secretaria Municipal beneficiada, durante o alusivo período.

5.2.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

5.2.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

5.2.4 - As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos do orçamento geral do município para 2014.

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

6.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

6.2. Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, a Contratante poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.

6.3. No caso de solicitação de revisão de preço por parte da Contratada, a mesma deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Contratante adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

6.4. Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19de setembro de 2001.

6.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercadoe os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

6.6. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper a execução enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1- As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Caicó/RN, aprovado para o exercício de 20__, sendo assim alocadas:

- Dotação Orçamentária:

- Elemento de Despesa:

- Fontes:

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1- Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;

8.1.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer os SERVIÇOS contratados, dentro das condições pactuadas;

8.1.3- Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de eventuais irregularidades no REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, fixando o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;

8.1.5- Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;

8.1.6- observar para que durante toda vigência do mencionado contrato sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com prazo de validade vencida.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1- Na execução deste contrato, envidará a CONTRATADA todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem confiados, obrigando-se ainda a:

9.1.1- Responder, integralmente, pelo pagamento de eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução dos termos do contrato administrativo decorrente desta licitação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

9.1.2- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigado, sem prévio assentimento por escrito, do CONTRATANTE;

9.1.3- Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta;

9.1.4- Pagar regulamente os impostos, taxas e demais contribuições e tributos decorrentes da execução do objeto do instrumento contratual a ser posteriormente firmado;

9.1.5- fornecer os produtos de acordo com as suas especificações e em condições perfeitas para uso.

9.2- Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério do CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.3- Por força do § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de quaisquer fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO

10.1- Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem o respectivo procedimento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1- De conformidade com o estabelecimento no artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do pactuado, o CONTRATANTE poderá, garantir prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

11.1.1- advertência;

11.1.2-multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de quinze (15) dias corridos, contado da comunicação oficial;

11.1.3-suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município, pelo prazo de até dois (02) anos;

11.1.4-declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

11.2 - As penalidades estabelecidas nos itens 11.1.1 e 11.1.2 são de competência do Sr.Secretário Municipal de Saúde e as dos itens 11.1.3 e 11.1.4 do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez (10) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação.

11.3- O valor da multa referida no item 11.1.2 será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Caicó/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário.

11.4 - A critério da Administração da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, as sanções previstas nos itens 11.1.2 e 11.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item 11.1.4 facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1- Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

13.1 – A vigência do presente contrato tem por termo inicial o dia ___ e termo final o dia ___.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1 – O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da Lei 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, observando o respectivo crédito orçamentário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1 – O presente contrato poderá ser rescindindo, unilateralmente, pela Administração, quando caracterizados os seguintes motivos:

15.1.1 – Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais;

15.1.2 – Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

15.1.3- a lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste caso, a Administração comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços no prazo estipulado.

15.1.4 – Pela paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

15.1.5 – Pelo desentendimento das determinações e recomendações regulares do CONTRATANTE;

15.1.6 - Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução;

15.1.7 – Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pelo CONTRATANTE.

15.2 - Havendo interesse de qualquer de quaisquer das partes signatárias em não mais prosseguir com o presente contrato, poderá este ser rescindido de pleno direito, Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro signatário, com antecedência mínima de trinta (30) dias, para que este se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, a seu respeito.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Fica estabelecida que caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1– O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, nos locais de costume e na imprensa oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1– Fica eleito o foro da Comarca de Caicó/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após  lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato, em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.

Caicó/RN, ____

| ________________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| P/CONTRATANTE | P/CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF